1. 审批单位：平房区水务局；地址：新疆西路2-2号4楼；负责人：孟令月；联系电话：13045156838、86553053.
2. 此次办理手续及日后管理和监督依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号）和省住建厅、省生态厅、省水利厅、省农业厅4部门联合发文《中央生态环境保护督察典型案例整改工作督导方案》（黑建函【2022】12号）

请各企事业单位认真阅读《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，并严格落实，认真履行。因黑建函【2022】12号为保密文件，如对文件有疑问的企事业单位可以到新疆西路2-2号4楼平房区水务局处找我查阅，谢谢配合。

1. 材料准备齐全后，将材料上报至我局（邮寄，扫描件，送过来都可以）
2. 办证需要费用吗？之后每年有什么费用吗？

不需要交任何费用，之后也无费用，但企业内部因办证产生的费用我局概不负责。

1. 因限期办理时间紧迫，经市局商定后，决定对各企事业单位的水质监测报告进行信用承诺制提交。企事业单位需签订《水质合格承诺书》，同其他材料一起上交申报，我局受理并开展审批的同时，各企事业单位需要抓紧按有关要求进行水质检测并补交至我局。以提高效率，节约办理时间。
2. 申报材料中将重点审查“一表、一图、一报告”

（1）《行政许可申请书》及《许可材料清单》，审查内容是否完整，填写是否规范准确，印章是否清晰。

（2）《城镇污水排入排水管网许可申请表》。审查是否按“填写说明”填写，重点审查以下内容：

1. 用水量、排水量是否按实际填写(可不提交水量检测报告，但需提供近3个月用水量缴费证明或用水量明细单)；
2. 生产工艺及水污染物产生流程。附图应准确规范，能够体现水污染物产生过程；
3. 污水预处理工艺流程。附图应准确规范，体现处理全过程，标明设备安装位置；
4. 排水管网情况。重点审查排水示意图：
5. 标注街道名称、建筑物方位；
6. 标注排水管网中预处理设备(消毒设施、隔油池、油水分离器等）的位置；
7. 标明排水管网接入点（市政主管网、化粪池、检查井等）；
8. 表明排水管线走向（水流方向）

（4）排水水质情况：参考水质检测报告填写。

1. 材料审批合格后，我局联合市排水集团平房分公司、区城管局将对现场进行踏查，踏查要求：
2. 污水排放口设置是否符合排水与污水处理规划的要求；
3. 排水去向及排污水口接入情况，并在现场勘查单上标明污水最终去向（流入的污水处理厂名称）；
4. 预处理设施是否符合相关规范规定（提供设备合格证书）
5. 《城镇污水排入排水管网许可申请表》中，填写内容是否与实际相符（重点是排水管网设置、预处理设施、排水量等）

我局将会保留现场勘察原始记录及照片等影像资料，审查后上传到审批平台，电子存档。同时会告知排水户，加强管网和设备的维护，接受日常执法检监督查等。

4.办这个证件的有效期是几年？是否需要年检之类的？

有限期5年，5年后申请延续；无年检，但是我局会联合区执法局对排水企业进行不定期抽检。