双饶环审〔2026〕1号

关于2026年北大荒集团

黑龙江胜利农场农垦公用基础设施建设项目

环境影响报告表的批复

北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司：

你单位报送的《关于报送2026年北大荒集团黑龙江胜利农场农垦公用基础设施建设项目环境影响报告表的请示》和《2026年北大荒集团黑龙江胜利农场农垦公用基础设施建设项目环境影响报告表》收悉。经审查研究，批复如下：

一、项目概况

该项目建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省双鸭山市饶河县胜利农场供暖站，总投资780万元，其中环保投资23万元，总占地面积8606.25㎡(本次不新增，在现有锅炉房内建设)。建设内容及规模为：本次在供暖站现有锅炉房内进行建设，不新增占地，在现有的42MW生物质燃料热水锅炉房内建设一台28MW生物质燃料热水锅炉作为备用热源，在42MW生物质燃料热水锅炉故障时启用。项目须严格落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气环境污染防治措施

运营期，仅在原锅炉故障时启用28MW生物质燃料热水锅炉备用热源，采取SNCR脱硝+布袋除尘器处理+60m烟囱措施，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2“燃煤锅炉”排放限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施

施工期，严禁污水乱排。

（三）严格落实噪声环境污染防治措施

施工期，合理安排作业时间，避免夜间施工，在高噪声设备周围设置声屏障，减少施工机械噪声对周边环境影响，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值。

运营期，通过采取选用低噪声设备、减振、软连接、隔声措施后，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施

施工期，施工人员产生的生活垃圾及时收集到指定地点由当地环卫部门统一及时清运处理。

运营期，灰渣暂存于现有灰渣场，采用苫布苫盖，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不长期暂存，定期外运综合利用。废布袋与现有锅炉共用一套布袋除尘设施。废离子交换树脂与现有锅炉共用一套软水制备设施。产生的废润滑油贮存于容器中，并设置防渗措施，贮存量不超过2吨，委托具有相应处理资质的单位定期处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）严格落实其他生态环境保护和环境风险防范措施
1.加强对设备的维修管理，建立严格的防火、防爆制度，建立风险事故应急对策和预案，对尿素的储存定期进行安全保护系统检查。

2.需在项目投产之前应对现有排污许可证进行重新申请。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收，将验收材料报我局备案，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核；环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，应当重新报批环评文件。项目在建设、运行过程中若产生不符合环境影响评价文件审批的情形，应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。若今后国家或我省颁布新的污染物排放标准，你单位应按新标准执行。

五、由双鸭山市饶河生态环境保护综合执法队负责该项目施工期、运营期的日常监督管理。你单位按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

双鸭山市饶河生态环境局
2026年6月4日

	双鸭山市饶河生态环境局                       2026年6月4日印发




