附表

**2024年4月 第二季度饶河县饶河镇集中式饮用水水质状况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点位 | 水源类型 | 监测指标 | 超标指标及超标倍数 | 监测结果 |
| 1 | 饶河县龙源供水有限责任公司 | 出厂水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 2 | 饶河县秀水一期小区居民户 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 3 | 饶河县公安局 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 4 | 饶河县桃园小区居民户 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 5 | 饶河县中医医院 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 6 | 饶河县第三中学 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |