# 附表

# 2026年5月 第二季度饶河县饶河镇集中式饮用水水质状况

| # 序号 | # 监测点位 | # 水源 # 类型 | # 监测指标 | # 超标指标及超标倍数 | # 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 饶河县龙源供水有限责任公司 | # 出厂水 | # 常规 # 指标 # 分析 | # 无 | # 符合GB5749-2022标准 |
| # 2 | # 沿江小区 | # 末梢水 | 常规 指标 分析 | 无 | # 符合GB5749-2022标准 |
| # 3 | # 县医院 | # 末梢水 | 常规 指标 分析 | 无 | # 符合GB5749-2022标准 |
| # 4 | # 绿洲小区 | # 末梢水 | 常规 指标 分析 | 无 | # 符合GB5749-2022标准 |
| # 5 | # 疾病预防控制中心 | # 末梢水 | 常规 指标 分析 | 无 | # 符合GB5749-2022标准 |
| # 6 | # 文庭雅苑小区 | # 末梢水 | 常规 指标 分析 | 无 | # 符合GB5749-2022标准 |