饶河县城市集中式生活饮用水水质状况报告

（2024年3月 第一季度）

一、监测情况

2024年3月，饶河县饶河镇集中式生活饮用水出厂水1个，末梢水5个。

（一）监测点位

监测点位为饶河县龙源供水有限责任公司的出厂水口，饶河县秀水一期小区居民户、饶河县公安局、饶河县桃园小区居民户、饶河县中医医院、饶河县第三中学。

（二）监测项目

监测项目：分别为：总大肠菌群、菌落总数 、砷、镉 、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、游离余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数(以O2计)、氨（以N计）共计27项。

二、评价标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

三、评价结果

总体情况：监测的饶河县饶河镇集中式饮用水出厂水（1个）和末梢水（5个）全部达标，达标率为100%（详见附表）。

附 表：

2024年3月 第一季度饶河县饶河镇集中式饮用水水质状况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点位 | 水源类型 | 监测指标 | 超标指标及超标倍数 | 监测结果 |
| 1 | 饶河县龙源供水有限责任公司 | 出厂水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 2 | 饶河县秀水一期小区居民户 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 3 | 饶河县公安局 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 4 | 饶河县桃园小区居民户 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 5 | 饶河县中医医院 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |
| 6 | 饶河县第三中学 | 末梢水 | 常规指标分析 | 无 | 符合GB5749-2022标准 |